Приложение № 7

к Договору подряда № ____________________________

от «___» ________ 2021г.

# Требования по выполнению Договора

## 1.Требования к качеству

Подрядчик должен обеспечить:

1.1. На этапе подготовки к выполнению Работ:

- наличие необходимого для выполнения Работ комплекта нормативной и технологической документации;

- наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала;

- проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;

- наличие необходимой для выполнения Работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.).

1.2. На этапе выполнения Работ:

- выполнение согласованной номенклатуры и объемов Работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации;

- соблюдение согласованных сроков выполнения Работ;

- выполнение персоналом требований НТД на выполнение Работ на объекте и его составных частей;

- выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;

- соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

- применение при выполнении Работ сертифицированных и прошедших метрологическую экспертизу средств контроля и измерений, установленных в нормативной и технологической документации;

- применение при выполнении Работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;

- соответствие квалификации персонала квалификации, установленной в технологической документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонтно-строительных Работ и нормативных документах Ростехнадзора;

- своевременное обеспечение выполняемых Работ материалами и запасными частями в соответствии с согласованными условиями.

- соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на объекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм.

1.3. На этапе приемки объекта в эксплуатацию и оценки качества Работ:

- отсутствие замечаний Заказчика;

- наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по выполненным  Работам.

1.4. На этапе гарантийной эксплуатации:

- выполнение установленных в Договоре гарантийных обязательств.

## 2.Требования к документации

2.1. Выполнение Работ должно производиться в соответствии с положениями, нормами и требованиями нормативной, технологической, технической и организационно - распорядительной документации.

При выполнении Работ должны выполняться требования технических регламентов,  правил Ростехнадзора, правил по охране природы, пожарной безопасности, циркуляров и предписаний органов государственного надзора и Росэнергонадзора, эксплуатационной и технической документации.

2.2. Подлежащая применению Подрядчиком при выполнении Работ нормативная, технологическая, техническая  и организационно-распорядительная документация должна соответствовать требованиям, действующим на момент заключения Договора национальных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

2.3. К нормативной документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководство по ремонту, методические указания, нормы, правила, инструкции, положения.

Если в нормативном документе приводятся ссылки на другие технические документы, то требования последних обязательны к выполнению сторонами Договора.

2.4. К технологической документации относятся документы технологических процессов ремонта (маршрутные, операционные карты, технологические инструкции и т.д.), разработанные в соответствии с государственными стандартами ЕСТД.

2.5. К технической документации относятся конструкторская документация заводов-изготовителей (чертежи, инструкции, эксплуатационные и ремонтные документы, информационные сообщения и письма), эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.

2.6. К организационно-распорядительной документации относятся применяемые при подготовке и выполнении Работ планы, графики, программы, ведомости, протоколы, акты и др.

2.7. До начала выполнения Работ Подрядчик должен разработать на основе и с учетом предоставленных Заказчиком документов проект производства Работ, состоящий из комплекта технических, технологических и организационно-технических документов.

Проект производства Работ утверждается  Заказчиком и остается в силе в течении всего срока действия Договора.

2.8. При необходимости Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывает график выполнения совмещенных Работ.

2.9. При приемке в эксплуатацию объекта Подрядчик должен предъявить Заказчику необходимую документацию, составленную в процессе выполнения Работ, номенклатура которой устанавливается Заказчиком и Подрядчиком при заключении Договора.

## 3.Требования к метрологическому обеспечению

3.1. Контрольно-измерительные инструменты и приборы, средства контроля специального назначения (шаблоны) должны обеспечивать точность измерения линейных и конструктивных размеров обработки в соответствии с теми допусками, которые указаны в Рабочей конструкторской документации, технических условиях на ремонт и технологической документации.

3.2. Контрольно-измерительные инструменты, приборы и аппаратура для дефектоскопии и проверки качества сварных соединений должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.

3.3. Нестандартизированные контрольно-измерительные инструменты и приборы должны обеспечивать точность измерения согласно требованиям ГОСТ 8.051-81.

3.4. Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы и поверены.

## 4.Требования к технологическому оснащению

4.1. Номенклатура и количество машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки и средств малой механизации должны соответствовать установленным в технологической или другой документации, в соответствии с которой производится выполнение Работ.

4.2. Любые замены средств технологического оснащения относительно их номенклатуры и количества, установленные в заявке/предложении Подрядчика, могут быть произведены только по согласованию с Заказчиком.

4.3. Средства технологического оснащения, на которые распространяются требования, установленные в правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Ростехнадзором, должны соответствовать требованиям, установленным в этих Правилах, что должно быть подтверждено необходимыми документами. При этом срок действия технического освидетельствования средств технологического оснащения должен быть больше  сроков проведения Работ.

4.4. До начала производства Работ Подрядчик должен обеспечить необходимое для нормального применения исправное техническое состояние средств технологического оснащения, произвести их техническое обслуживание  и, при необходимости, их ремонт.

4.5. Количество средств технологического оснащения и их номенклатура в каждый момент времени в процессе выполнения ремонта должна обеспечивать высокоэффективное производство Работ и их выполнение в установленные Договором сроки.

## 5.Требования к персоналу

5.1. Квалификация персонала Подрядчика должна соответствовать установленной в технологической или другой документации, в соответствии с которой производится выполнение Работ.

5.2. Квалификация персонала Подрядчика, выполняющего Работы на объектах, на которые распространяются правила Ростехнадзора или нормативные документы, устанавливающие требования безопасной эксплуатации электроустановок, должна соответствовать требованиям, установленным в этих правилах и нормативных документах, и подтверждена необходимыми документами и удостоверениями.

5.3. Количество Работников Подрядчика и их квалификация на каждый момент времени в процессе выполнения Работ должны соответствовать сетевой (линейной) модели (графику) ремонта и должны обеспечивать выполнение Работ в установленные Договором сроки.

5.4. До начала производства Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику списки лиц, ответственных при Работе по нарядам-допускам, допущенных к выполнению Работ повышенной опасности

5.5. Заказчик вправе требовать с Подрядчика предоставление ему информации о количестве и квалификации персонала с указанием специальности и должности. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя физическое присутствие Работающих на всех участках и их квалификацию.

5.6. Квалификационный состав и характеристика выполняемых Работ, уровень знаний конкретных Работников Подрядчика должны соответствовать установленным в действующих «Едином тарифно-квалификационном справочнике Работ и профессий Рабочих» и «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих». В случае обнаружения несоответствия Работника квалификации выполняемой им Работы он должен быть заменен Подрядчиком в срок согласованный Заказчиком.

5.7. Любые замены Работников Подрядчика относительно поименного состава Работников, представленных в заявке/предложении  Подрядчика, могут быть произведены только по согласованию с Заказчиком.

5.8. Подрядчик должен использовать опознавательную символику для своего персонала. Во избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применение той или иной опознавательной символики. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования по идентификации персонала Подрядчика.

| От Подрядчика ______________________ / / м.п. | От Заказчика _________________ м.п. |
| --- | --- |